## Slide 1
Análise espacial da ocorrência de ligações
clandestinas em rede de distribuição de água
Trabalho Final
Dezembro/2017
Diogo Reis
SER 301 – Análise Espacial de Dados Geográficos

## Slide 2
Contexto
2
Sistemas de Distribuição de Água
  Tubulações, Registros, Ramais, Tanques
Elevados índices de perdas no país
Causas
  Falta de manutenção apropriada
  Deterioração dos ativos
  Ineficiência na fiscalização
  Monitoramento inadequado
Impactos ambientais e econômicos

## Slide 3
Contexto
2
Classificação de Perdas de Água em Sistemas de Distribuição
(Fonte: Lambert, 2000)

## Slide 4
Contexto
2
Consumo não autorizado: Ligações clandestinas
  Furto de água do sistema de distribuição
  Consumo ou comercialização
  Perda comercial para a companhia
Consequências
  Impactos na eficiência operacional dos sistemas
  Desperdício do recurso natural
  Prejuízo ao abastecimento da população
  Perda de receita

## Slide 5
Objetivo
3
  Existe evidência de agrupamento espacial na ocorrência de ligações clandestinas?
  Existe dependência espacial ao analisar os padrões de ocorrência de furto de água?
  Como é possível melhor modelar a relação entre a ocorrência de ligações clandestinas e o perfil socioeconômico?

## Slide 6
Métodos
1. Área de Estudo
Recife (PE)
Região Centro-Sul
Fonte: Compesa
2. Eventos (V.D.)
Pontos (Coordenadas Geográficas)
Locais de ocorrência de ligações clandestinas
Agregação Espacial
3. Análise:
Agrupamento Espacial
4. Análise:
Dependência Espacial
5. Regressão
Caracterização da distribuição de pontos
Efeitos de 1ª ordem
- Estimador de Kernel
Índice Global de Moran (I)
Getis e Ord (G)
Método dos Mínimos Quadrados
Spatial Lag Model (SAR)
Spatial Error Model (CAR)
4
Efeitos de 2ª ordem
- Função do Vizinho mais ...Próximo
- Função K
Regressão Espacial:
Regressão Linear Ordinária:
Renda
Setores Censitários (IBGE)

## Slide 7
Área de Estudo
Recife (PE)
  Região Centro-Sul
Compesa
  Distribuição de água na RMR
Ligações Clandestinas
  1414 registros de ocorrências
  Período: 2014 a 2016
  Coordenadas Geográficas
Setores Censitários
  IBGE
Métodos
5

## Slide 8
Métodos
8
Efeitos de 1ª Ordem
Estimador de Kernel
Efeitos de 2ª Ordem
Função K
Método do vizinho mais próximo
Agrupamento Espacial

## Slide 9
Métodos
8
Índice de Moran (I)
Getis e Ord (G)
Spatial Lag Model (SAR)
Spatial Error Model (CAR)
Dependência Espacial
Regressão Espacial

## Slide 10
Resultados
9
Agregados por setor censitário
Caracterização da distribuição de pontos

## Slide 11
Resultados
9
Avaliação do Agrupamento Espacial
Estimador de Kernel
Densidade de probabilidade de eventos na vizinhança
Ponderada pela distância
Comportamento isotrópico
Identificação dos locais com maior probabilidade de ocorrência
Avaliação da intensidade do processo (nº de eventos/uni. Área)

## Slide 12
Resultados
9
Avaliação do Agrupamento Espacial
Método do Vizinho Mais Próximo
Função K
Tendência de agrupamento
Tendência de Agrupamento

## Slide 13
Resultados
9
Avaliação da Dependência Espacial
Índice de Moran
Probabilidade menor que 1% do padrão observado ser resultado de um processo aleatório (Rejeita H0)
Autocorrelação espacial positiva ou direta: Vizinhos com valores semelhantes (Q1 e Q2)

## Slide 14
Resultados
9
Avaliação da Dependência Espacial
Getis and Ord (G)
Probabilidade menor que 1% do padrão observado ser resultado de um processo aleatório (Rejeita H0)
Identificação de Hotspots e Coldspots (90-99% confiança)

## Slide 15
Resultados
9
Regressão Espacial
Variável Independente:
  Distribuição de População por Faixa de Renda
  Setores Censitários (IBGE)
Cenários
  Baixa Renda (Até1SM, 1a2SM, 2a3SM)
  Todas as faixas
Modelos
  OLS, SAR e CAR

## Slide 16
Resultados
10
Regressão Espacial
Cenário: Baixa Renda (Até1SM, 1a2SM, 2a3SM)
Resultados - OLS
Resultados - SAR
Resultados - CAR

## Slide 17
Resultados
10
Regressão Espacial
Cenário: Todas as categorias
Resultados - OLS
Resultados - SAR
Resultados - CAR

## Slide 18
Discussão
Evidência de agrupamento e dependência espacial
2
Spatial Error Model (CAR)
  R2 mais elevados se comparado aos outros modelos
  Inclusão da variável espacial
Inclusão de outras variáveis:
  Categoria dos clientes
  Demanda de água
  Histórico de abastecimento
12
Mapa de Incerteza dos Modelos
Variabilidade temporal

## Slide 19
Conclusão
2
Verificação de dependência espacial na ocorrência dos eventos
  Hotspots e Coldspots
Evidências de agrupamento espacial na ocorrência de ligações clandestinas na região Centro-Sul de Recife, para o período estudado.
Melhores resultados: Spatial Error Regression (CAR)
  Dependência espacial e efeitos da vizinhança
13
Estabelecimento de diretrizes para combate a perdas aparentes em sistemas de abastecimento de água.

## Slide 20
Referências Bibliográficas
Van den Berg, C. The Drivers of Non-Revenue Water : How Effective are Non-Revenue Water Reduction Programs?. Policy Research Working Paper. Nº 6997. World Bank Group, Washington, DC. 2014.
Bailey, T. C., and A. C. Gatrell. Interactive Spatial Data Analysis. Longman Scientific & Technical, Harlow, U.K. pp. 395. 1995.
Faria, L. T., et al. Análise Espacial de Pontos para Mapeamento de Perdas Comerciais. In V Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos – V SBSE, Foz do Iguaçu-PR, pp. 1- 6. 2014.
Getis, A. Interactive Modeling Using Second-Order Analysis. Environment and Planning A, 16: 173–183. 1984.
Anselin, Luc. Local Indicators of Spatial Association — LISA Geographical Analysis 27(2): 93–115, 1995.
2
14

## Slide 21
Dezembro/2017
Obrigado!
Análise espacial da ocorrência de ligações
clandestinas em rede de distribuição de água
Trabalho Final
Diogo Reis
SER 301 – Análise Espacial de Dados Geográficos